## 2018
PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 2018
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD | FRECUENCIA | AREA | PROYECCIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
VARIOS
1 | DI01 | Medidor de Resistencia de superficie | 10E12Ω | Anual | Coeli | Plan | bar: ENE
Real | bar: ENE
2 | CP01 | Medidor de particulas | 0.5μ-25μ | Anual | Coeli | Plan | [12 empty] | Calibración en sitio | bar: FEB
Real | bar: FEB
BÁSCULAS
3 | BA01 | Bascula de plataforma | 50 Kg | Anual | Almacen Queretaro | Plan | bar: JUL
Real
4 | BA09 | Bascula de plataforma | 100 kg | Anual | Almacén León | Plan | bar: NOV
Real
5 | BA10 | Bascula de plataforma | 100 kg | Anual | Almacén SLPE | Plan | bar: JUN
Real | bar: JUN
6 | BA11 | Bascula de plataforma | 150 kg | Anual | Coeli | Plan | bar: JUN
Real | bar: JUN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 14 JUNIO, 2018 |  |  |  | ELABORÓ: | SEP: APROBÓ:
SIMBOLOGÍA:
Calibración y/o verificación planeada
|  | Calibración y/o verificación realizada |  |  |  | ALMA JACOBO | SEP: JUAN MANUEL ARRIAGA

## 2017
PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 2017
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD | FRECUENCIA | AREA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1 | DI01 | Medidor de Resistencia de superficie | 10E12Ω | Anual | Coeli | bar: ENERO
3 | CP01 | Medidor de particulas | 0.5μ-25μ | Anual | Coeli | bar: FEBRERO
4 | ME01 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen GM Silao | bar: AGOSTO
5 | ME02 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen Ramos | bar: JULIO
6 | ME03 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen Querétaro | bar: OCT
7 | ME04 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacen Lerma | bar: ENERO
8 | ME05 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacen S LP E. | bar: MARZO
9 | BA01 | Bascula de plataforma | 50 Kg | Semestral | Almacen Queretaro | bar: MARZO; SEP
10 | BA02 | Bascula | 1500 g | Anual | Almacen Lerma | bar: JUNIO
11 | BA04 | Bascula | 2100 g | Anual | Almacen Queretaro | bar: JUNIO; DIC
12 | BA05 | Bascula | 3000 g | Anual | Almacen GM Silao | bar: ENERO
13 | BA06 | Bascula | 3000 g | Anual | Almacen SLP E. | bar: ENERO
14 | BA07 | Bascula | 2000 g | Anual | Almacen Ramos | bar: JUNIO
15 | PP01 | Pesa cilindrica | 200 g | bianual | Calidad | bar: FEBRERO
16 | PP02 | Pesa cilindrica | 500 g | bianual | Calidad | bar: FEBRERO
17 | BA08 | Bascula | 3 kg | Anual | Almacén León
FECHA DE ELABORACIÓN: 6 ENERO, 2017
| SIMBOLOGIA |  |  |  |  | MAYO: ELABORO; OCT: APROBO
PROGRAMADO
| REALIZADO |  |  |  |  | MAYO: MARGARITA VIDAL; SEP: OCTAVIO GARCIA
SCF25 Rev01
PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 2017
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD | FRECUENCIA | AREA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1 | DI01 | Medidor de Resistencia de superficie | 10E12Ω | Anual | Coeli | bar: ENERO
2 | CP01 | Medidor de particulas | 0.5μ-25μ | Anual | Coeli | bar: FEBRERO
3 | ME01 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen GM Silao | bar: OCT
4 | ME02 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen Ramos | bar: JULIO
5 | ME03 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen Querétaro | bar: OCT
6 | ME04 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacen Lerma | bar: MARZO
7 | ME05 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacen S LP E. | bar: MARZO
8 | ME06 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacén León | bar: OCT
9 | BA01 | Bascula de plataforma | 50 Kg | Anual | Almacen Queretaro | bar: JULIO
10 | BA02 | Bascula | 1500 g | Anual | Almacen Lerma | bar: JUNIO
11 | BA04 | Bascula | 2100 g | Anual | Almacen Queretaro | bar: JUNIO
12 | BA05 | Bascula | 3000 g | Anual | Almacen GM Silao | bar: MARZO
13 | BA06 | Bascula | 3000 g | Anual | Almacen SLP E. | bar: MARZO
14 | BA07 | Bascula | 2000 g | Anual | Almacen Ramos | bar: JUNIO
15 | BA08 | Bascula | 3 kg | Anual | Almacén León | bar: OCT
16 | PP01 | Pesa cilindrica | 200 g | Bianual | Calidad | bar: MARZO
17 | PP02 | Pesa cilindrica | 500 g | Bianual | Calidad | bar: MARZO
FECHA DE ELABORACIÓN: 6 ENERO, 2017
| SIMBOLOGIA |  |  |  |  | MAYO: ELABORO; OCT: APROBO
PROGRAMADO
| REALIZADO |  |  |  |  | MAYO: MARGARITA VIDAL; SEP: OCTAVIO GARCIA
SCF25 Rev01

## 2016
PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 2016
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD | FRECUENCIA | AREA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1 | DI01 | Medidor de Resistencia de superficie | 10E12Ω | Anual | Coeli | [12 empty] | Próxima calibración Enero 2017 | bar: ENERO
2 | BA03 | Báscula PCSWT | 100 Kg | Anual | Coeli | [12 empty] | Equipo dado de baja, por no ser factible su calibración , se realizará compra de uno nuevo | bar: JUNIO
3 | CP01 | Medidor de particulas | 0.5μ-25μ | Anual | Coeli | [12 empty] | Próxima calibración Febrero 2017 | bar: FEBRERO
4 | ME01 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen GM Silao | [12 empty] | Próxima calibración agosto 2017 | bar: AGOSTO
5 | ME02 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen Ramos | [12 empty] | Próxima calibración julio 2017 | bar: JULIO
6 | ME03 | Medidor de espesores análogo | 3 cm | Anual | Almacen Querétaro | [12 empty] | Próxima calibración octubre 2017 | bar: OCT
7 | ME04 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacen Lerma | [12 empty] | Próxima calibración enero 2017 | bar: ENERO
8 | ME05 | Medidor de espesores análogo | 10 mm | Anual | Almacen S LP E. | bar: MARZO
9 | BA01 | Bascula de plataforma | 50 Kg | Semestral | Almacen Queretaro | bar: JUNIO; DIC
10 | BA02 | Bascula | 1500 g | Anual | Almacen Lerma | [12 empty] | Próxima calibración junio 2017 | bar: JUNIO
11 | BA04 | Bascula | 2100 g | Anual | Almacen Queretaro | bar: JULIO
12 | BA05 | Bascula | 3000 g | Anual | Almacen GM Silao | [12 empty] | Próxima calibración enero 2017 | bar: ENERO
13 | BA06 | Bascula | 3000 g | Anual | Almacen SLP E. | [12 empty] | Próxima calibración enero 2017 | bar: ENERO
14 | BA07 | Bascula | 2000 g | Anual | Almacen Ramos | [12 empty] | Próxima calibración junio 2017 | bar: JUNIO
15 | PP01 | Pesa cilindrica | 200 g | bianual | Calidad | [12 empty] | Próxima calibración Febrero 2017
16 | PP02 | Pesa cilindrica | 500 g | bianual | Calidad | [12 empty] | Próxima calibración Febrero 2017
17 | BA08 | Bascula | 3 kg | Anual | Almacén León | bar: SEP
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 ENERO, 2016
| SIMBOLOGIA |  |  |  |  | MAYO: ELABORO; OCT: APROBO
PROGRAMADO
| REALIZADO |  |  |  |  | MAYO: JUAN MANUEL ARRIAGA; SEP: OCTAVIO GARCIA
SCF25 Rev01

## 2015
PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 2015
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD | FRECUENCIA | AREA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1 | DI01 | MEDIDOR DE RESISTENCIA DE SUPERFICIE | 10E12Ω | ANUAL | COELI | bar: ENERO
2 | BA03 | BÁSCULA PCSWT | 100 Kg | ANUAL | COELI | [12 empty] | ok se realizo en junio | bar: JUNIO
3 | CP01 | MEDIDOR DE PARTICULAS | 0.5μ-25μ | ANUAL | COELI | bar: FEBRERO
4 | ME01 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN LERMA | [12 empty] | se realizo en julio | bar: JUNIO to JULIO
5 | ME02 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN SALTILLO | [12 empty] | se realizo en julio | bar: JUNIO to JULIO
6 | ME03 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN QUERETARO | bar: JUNIO to JULIO
7 | ME04 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 10 mm | ANUAL | ALMACEN SILAO | bar: FEBRERO
8 | ME05 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | SAN LUIS POTOSI | bar: FEBRERO
9 | BA01 | BASCULA DE PLATAFORMA | 50 Kg | SEMESTRAL | ALMACEN QUERETARO | [12 empty] | se realizo en septiembre | bar: FEBRERO; AGOSTO to SEP
10 | BA02 | BASCULA | 1500 g | ANUAL | ALMACEN LERMA | [12 empty] | se realizo en julio | bar: JUNIO to JULIO
11 | BA04 | BASCULA | 2100 g | ANUAL | ALMACEN QUERETARO | [12 empty] | se realizo en julio | bar: JUNIO to JULIO
12 | BA05 | BASCULA | 3000 g | ANUAL | ALMACEN SILAO | bar: FEBRERO
13 | BA06 | BASCULA | 3000 g | ANUAL | SAN LUIS POTOSI | bar: FEBRERO
14 | BA07 | BASCULA | 2000 g | ANUAL | ALMACEN SALTILLO | bar: FEBRERO
15 | PP01 | PESA CILINDRICA | 200 g | C/ 2 AÑOS | CALIDAD | [12 empty] | PROX. CALIBRACION FEB 2017 | bar: FEBRERO
16 | PP02 | PESA CILINDRICA | 500 g | C/ 2 AÑOS | CALIDAD | [12 empty] | PROX. CALIBRACION FEB 2017 | bar: FEBRERO
17 | BA08 | BASCULA | 3 kg | ANUAL | Almacén León | [12 empty] | Equipo nuevo entregado al almacen León. | bar: SEP
FECHA DE ELABORACION: 27 DE FEBRERO 2015
| SIMBOLOGIA |  |  |  |  | MAYO: ELABORO; OCT: APROBO
PROGRAMADO
| REALIZADO |  |  |  |  | MAYO: LUZ MARIA RIVERA; SEP: OCTAVIO GARCIA
SCF25 Rev01

## 2014
PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD | FRECUENCIA | AREA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
1 | DI01 | DISIPADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA | 1x10^12 Ohms | ANUAL | COELI | bar: SEP
2 | BA03 | BÁSCULA PCSWT | 100 Kg | ANUAL | COELI
3 | CP01 | CONTADOR DE PARTICULAS | 0.5μ-25μ | ANUAL | COELI | bar: FEBRERO
4 | ME01 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN LERMA
5 | ME02 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN SALTILLO
6 | ME03 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN QUERETARO
7 | ME04 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | ALMACEN SILAO | bar: DIC
8 | ME05 | MEDIDOR DE ESPESORES ANALOGO | 3 cm | ANUAL | SAN LUIS POTOSI | bar: DIC
9 | BA01 | BASCULA DE PLATAFORMA | 50 Kg | SEMESTRAL | ALMACEN QUERETARO | bar: DIC
10 | BA02 | BASCULA | 1500 gr | ANUAL | ALMACEN LERMA
11 | BA04 | BASCULA | 2100 gr | ANUAL | ALMACEN QUERETARO
12 | BA05 | BASCULA | 1500 GR | ANUAL | ALMACEN SILAO | bar: DIC
13 | BA06 | BASCULA | 2100 gr | ANUAL | SAN LUIS POTOSI | bar: DIC
14 | BA07 | BASCULA | 2000 gr | ANUAL | ALMACEN SALTILLO | bar: DIC
| SIMBOLOGIA |  |  |  |  | MAYO: ELABORO; OCT: APROBO
PROGRAMADO
| REALIZADO |  |  |  |  | MAYO: LUZ MARIA RIVERA; SEP: OCTAVIO GARCIA
SCF25 Rev01 19/DIC/13

## 2013
CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y PRUEBA 2013
N. | CODIGO | INSTRUMENTO | CAPACIDAD O RANGO | FRECUENCIA | AREA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
1 | ME01 | MEDIDOR DE ESPESORES | 8" | ANUAL | ALMACÉN | [12 empty] | CALIBRACION | bar: AGOSTO
2 | BA02 | BÁSCULA ACU | 1500 gr | ANUAL | ALMACÉN | [12 empty] | CALIBRACION | bar: AGOSTO
3 | DI01 | DISIPADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA | 1x10^12 Ohms | ANUAL | CALIDAD | [12 empty] | CERTIFICAR
4 | BA03 | BÁSCULA | 100 Kg | ANUAL | COELI | [12 empty] | CALIBRACION | bar: AGOSTO
5 | CP01 | CONTADOR DE PARTICULAS | 0.5μ-25μ | ANUAL | COELI | [12 empty] | CALIBRACION
| SIMBOLOGIA |  |  |  |  | FEBRERO: ELABORO; JUNIO: REVISO |  | APROBO
SEMESTRAL
| ANUAL |  |  |  |  | ENERO: ING. GUSTAVO OLAVARRIA; MAYO: ING. JULIO ALBERTO RAMOS | ING. OCTAVIO GARCIA
SCF25 Rev00 19/JUL/13