## 01-USI
CHECK LIST EQUIPO CONTRA INCENDIO GRUPO URVINA
No de Señalamiento | Tipo | Capacidad | Ubicación | Fecha de Fabricación | última Recarga | Próxima recarga | Última Inspección | Obstruido |  | Señalamiento |  | Calcomanía |  | Seguro y Cincho |  | Soporte |  | Reubicación |  | Presión |  | Estado del manómetro |  | Estado del cuerpo |  | Estado de la Mangera |  | Estado de la Boquilla |  | Observaciones.
[8 empty] | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | B | M | B | M | B | M | B | M
14 | PQS | 6.0 kg | Recepción | 14/16' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
13 | CO2 | 2.5 kg | Comedor | 03/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
18 | CO2 | 4.5 kg | Calidad | 10/07' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
15 | CO2 | 2.5 kg | Dirección | 02/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
19 | CO2 | 2.5 kg | Sistemas | 02/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
16 | CO2 | 4.5 kg | Planeación | 01/10' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
S/N | PQS | 2.0 kg | Sala de Juntas | 09/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
30 | PQS | 6.0 kg | Entrada Almacén | 04/16' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
21 | H20 | 10.0 kg | Rack 1 | s/d | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
26 | PQS | 10.0 kg | Rack 2 | s/d | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
22 | PQS | 9.0 kg | Pasillo 2 (Fondo) | 03/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
23 | PQS | 6.0 kg | Pasillo 3 (Fondo) | 04/16' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
24 | PQS | 9.0 kg | Rack 4 | 03/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
28 | PQS | 9.0 kg | Pasillo 4 (Fondo) | 03/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
29 | PQS | 6.0 kg | Pasillo 5 (Fondo) | 04/16' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
20 | PQS | 9.0 kg | Rack 6 | 03/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
27 | PQS | 6.0 kg | Rack 8 | 04/16' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
25 | PQS | 6.0 kg | Mezanine Almacén | 03/12' | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-01
Observaciones:
FO-SHM-14-01 Rev. 00
Realizó el Recorrido
Ing. Mayra Tarango Coordinador SHEQ.
NOMBRE Y FIRMA
Fecha del Recorrido: Julio 2021
Sede: Urvina Lerma
Descripción de Equipo contra Incendios: Extintor Portátil

## 01-COE
CHECK LIST EQUIPO CONTRA INCENDIO GRUPO URVINA
No de Señalamiento | Tipo | Capacidad | Ubicación | Fecha de Fabricación | última Recarga | Próxima recarga | Última Inspección | Obstruido |  | Señalamiento |  | Calcomanía |  | Seguro y Cincho |  | Soporte |  | Reubicación |  | Presión |  | Estado del manómetro |  | Estado del cuerpo |  | Estado de la Mangera |  | Estado de la Boquilla |  | Observaciones.
[8 empty] | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | B | M | B | M | B | M | B | M
S/N | 4.5 kg | CO2 | Laboratorio Calidad | 04/20' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
10 | 4.5 kg | PQS | Oficina de Producción | 09/19' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
2 | 9.0 kg | PQS | Almacén | 07/02' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
9 | 9.0 kg | PQS | Residuos Peligrosos | 07/19' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
12 | 9.0 kg | PQS | Entrada | 09/19' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
S/N | 6.0 kg | PQS | Compresor | 08/20' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
S/N | 6.0 kg | PQS | Caldera | 08/20' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
4 | 70.0 kg | PQS | Máquina LS03 | 01/14' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
S/N | 6.0 kg | PQS | Área de Pruebas Calidad | 08/20' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
32 | 9.0 kg | PQS | Pasillo Cuarto Limpio | 09/19' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
13 | 9.0 kg | PQS | Pasillo Cuarto Limpio | 09/19' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
38 | 9.0 kg | PQS | Máquina SEC04 | 07/02' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
S/N | 6.0 kg | PQS | Máquina LH07 | 08/20' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
6 | 9.0 kg | PQS | Máquina LS02 | 07/02' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
8 | 4.5 kg | PQS | Cuarto de Algodón | 07/19' | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 2021-06-01
Observaciones:
FO-SHM-14-01 Rev. 00
Realizó el Recorrido
Ing. Mayra Tarango Coordinador SHEQ.
NOMBRE Y FIRMA
Fecha del Recorrido: Julio 2021
Sede: Coeli Lerma
Descripción de Equipo contra Incendios: Extintor Portátil

## 02-USI
CHECK LIST EQUIPO CONTRA INCENDIO GRUPO URVINA
No de Serie | Descripción el Equipo | Fecha de Instalación | Última Inspección | Obstruido |  | Señalamiento |  | Reubicación |  | Estado Físico del Equipo |  | Estado de las conexiones elécticas |  | Estado de los Botones |  | Estado de las bocinas |  | al momento de accionar la alarma funciona correctamente? |  | Observaciones.
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | B | M | B | M | B | M | Si | No | B | M
PA02011301677 | Alarma SARMEX Model PA-20 | 2020-10-27 | 2021-06-01
Observaciones:
FO-SHM-14-02 Rev. 00
Realizó el Recorrido
Ing. Mayra Tarango Coordinador SHEQ.
NOMBRE Y FIRMA
Fecha del Recorrido: Julio 2021
Sede: Urvina Lerma
Descripción de Equipo contra Incendios: Alarma Sismica / Incendios

## 02-COE
CHECK LIST EQUIPO CONTRA INCENDIO GRUPO URVINA
No de Serie | Descripción el Equipo | Fecha de Instalación | Última Inspección | Obstruido |  | Señalamiento |  | Reubicación |  | Estado Físico del Equipo |  | Estado de las conexiones elécticas |  | Estado de los Botones |  | Estado de las bocinas |  | al momento de accionar la alarma funciona correctamente? |  | Observaciones.
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | B | M | B | M | B | M | Si | No | B | M
PA02011301677 | Alarma SARMEX Model PA-20 | 2020-10-27 | 2020-12-01
Observaciones:
FO-SHM-14-02 Rev. 00
Realizó el Recorrido
Ing. Mayra Tarango Coordinador SHEQ.
NOMBRE Y FIRMA
Fecha del Recorrido: Enero 2021
Sede: Coeli Lerma
Descripción de Equipo contra Incendios: Alarma Sismica / Incendios