## 01-COE
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. GRUPO URVINA
Mes
|  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acción a tomar | Frecuencia | Externo/ Interno | Estatus de Programación
Limpieza de Extintores. | Semanal | Interno | Prog
Real
Revisión del estado físico del equipo contra incendios. | Mensual | Interno | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Mantenimiento y recarga de extintores. | Anual | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Revisión y cambio de empaques, mangueras y manómetros. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Colocación de etiquetas vertificadas. | Anual | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Numerar y colocar señalización faltante a extintores. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Pintar cuerpo de los extintores. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Revisión y comprobación de peso y presión. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Reubicación de extintores. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Colocación de cinchos de Seguridad (Cola de Ratón). | Anual | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
FO-SHM-13-1 Rev. 00
| Lugar y fecha de realización: |  |  | Ene 1: Lerma Estado de México, 07 de Enero de 2021.
| Responsable de la realización del programa: |  |  | Ene 1: Ing. Mayra Tarango Salazar
Descripción de Equipo contra Incendios: Extintor Portátil
Sede: Coeli Lerma
Año: 2021

## 02-COE
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. GRUPO URVINA
Mes
|  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acción a tomar | Frecuencia | Externo/ Interno | Estatus de Programación
Limpieza de Alarma Sismica-Incendios. | Semanal | Interno | Prog
Real
Revisión del estado físico de la Alarma Sismica - Incendios | Mensual | Interno | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Revisión de conexión électrica. | Anual | Externo | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Revisión de tablero | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Revisión de Sonido | Anual | Externo | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
FO-SHM-13-2 Rev. 00
| Lugar y fecha de realización: |  |  | Ene 1: Lerma Estado de México, 07 de Enero de 2021.
| Responsable de la realización del programa: |  |  | Ene 1: Ing. Mayra Tarango Salazar
Descripción de Equipo contra Incendios: Alarma Sismica-Incendios
Sede: Coeli Lerma
Año: 2021

## 01-USI
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. GRUPO URVINA
Mes
|  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acción a tomar | Frecuencia | Externo/ Interno | Estatus de Programación
Limpieza de Extintores. | Semanal | Interno | Prog
Real
Revisión del estado físico del equipo contra incendios. | Mensual | Interno | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Mantenimiento y recarga de extintores. | Anual | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Revisión y cambio de empaques, mangueras y manómetros. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Colocación de etiquetas vertificadas. | Anual | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Numerar y colocar señalización faltante a extintores. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Pintar cuerpo de los extintores. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Revisión y comprobación de peso y presión. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Reubicación de extintores. | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
Colocación de cinchos de Seguridad (Cola de Ratón). | Anual | Externo | Prog | bar: Jul 3
Real
FO-SHM-13-1 Rev. 00
| Lugar y fecha de realización: |  |  | Ene 1: Lerma Estado de México, 07 de Enero de 2021.
| Responsable de la realización del programa: |  |  | Ene 1: Ing. Mayra Tarango Salazar
Descripción de Equipo contra Incendios: Extintor Portátil
Sede: Urvina Lerma
Año: 2021

## 01-USI (2)
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. GRUPO URVINA
Mes
|  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acción a tomar | Frecuencia | Externo/ Interno | Estatus de Programación
Limpieza de Alarma Sismica-Incendios. | Semanal | Interno | Prog
Real
Revisión del estado físico de la Alarma Sismica - Incendios | Mensual | Interno | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Revisión de conexión électrica. | Anual | Externo | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Revisión de tablero | Anual y/o cuando se requiera | Externo | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
Revisión de Sonido | Anual | Externo | Prog | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
Real
FO-SHM-13-2 Rev. 00
| Lugar y fecha de realización: |  |  | Ene 1: Lerma Estado de México, 07 de Enero de 2021.
| Responsable de la realización del programa: |  |  | Ene 1: Ing. Mayra Tarango Salazar
Descripción de Equipo contra Incendios: Alarma Sismica-Incendios
Sede: Urvina Lerma
Año: 2021